## Slide 1
Система оперативного дистанционного контроля (СОДК) труб в ППУ изоляции
БГУИР

## Slide 2
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СОДК
Сигнальный провод
Изоляция
Стальная труба
Защитная оболочка
Сигнальный провод
Основное назначение СОДК – контроль
состояния изоляции ППУ трубы

## Slide 3: ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ СОДК ДЕФЕКТЫ
Обнаружение намокания изоляции
Обнаружение повреждения сигнального проводника
Обнаружение замыкания сигнального проводника и трубы

## Slide 4
СОСТАВ СОДК
СОДК – совокупность оборудования для своевременного обнаружения
дефектов трубопровода в ППУ - изоляции
Контроллер повреждения
Трубопровода (КОТ)
Диспетчерская
Локатор повреждений
ППУ труба

## Slide 5: ДОСТОИНСТВА СОДК
Авария
Интервал обхода
Звонок
Тревога
Обнаружение/извещение
Тревога
Сообщение
Тревога
КОТ
Без СОДК
C использованием
СОДК
Минимальное время реагирования

## Slide 6: ДОСТОИНСТВА СОДК
Надежность
КОТ
Гальванически
развязанные входы
Полная защита входа
Попадание сетевого напряжения 220В
Воздействие мегаомметра
Защита устройства (сгорает только порт)
Попадание высоковольтного напряжения

## Slide 7: ДОСТОИНСТВА СОДК
Раннее обнаружение проблемы
Преимущество над существующими и применяемыми в РБ аналогами - возможность прогнозировать возникновение аварийной ситуации по динамике изменения сопротивления изоляции ПИ-трубы.

## Slide 8: ВНЕДРЕНИЕ
Успешно эксплуатируется более 2-х лет в РУП “Гомельэнерго”
Улица | Сопротивление проводника, Ом | Сопротивление изоляции, МОм
Мазурова 117а | 27 | >1
Мазурова 99 | 15 | >1
Улица | Сопротивление проводника, Ом | Сопротивление изоляции, МОм
Чечерская 56 | 7 | >1
Чечерская 14 | 9 | >1
Чечерская 56
Чечерская 14
Мазурова 117а
Мазурова 99